РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛЬНО -ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ВОЛЬНО -ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2022 г. ст-ца Вольно-Донская № 24

Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём.

В соответствии со статьёй 19 Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан от пожаров на территории Вольно-Донского сельского поселения, руководствуясь п.3, ст.33 п. 19, ч.1. , ч.1 ст. 36 Устава муниципального образовании «Вольно-Донское сельское поселение» , Администрация Вольно-Донского сельского поселения

постановляет:

1. Определить, следующие территории общего пользования (с учётом специфики проведения массовых мероприятий, природно -климатических условий и тп.):

1) МБУК «Вольно -Донской СДК».

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования на территории Вольно-Донского сельского поселения (Приложение).

3. Настоящее постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Вольно-Донского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

Вольно-Донского

сельского поселения А.П. Кореньков

Приложение к Постановлению

Администрации

Вольно-Донского сельского поселения

от «04» 07 2022 г. №24

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования на территории** **Вольно-Донского сельского поселения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- порошковые (ОП)вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кгОП-10/9ОП-5/4 | 211 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Примечание: Место хранения и порядок доставки первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря определяется должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченного на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории конкретного сельского населённого пункта.